BL-C105小巧型差压变送器

应用领域：

最为常用的一种压差检测、传输仪表，广泛应用于各种狭小环境压差测量。

产品特点

·结构小巧、重量轻、安装方便，可直接安装

·抗冲击、耐震动

·温度补偿功能

·高稳定性、高精度、宽的工作温度

·反向接电保护

一、技术参数

| 量程范围 | 0-100Pa~200kPa；-100~0kPa |
| --- | --- |
| 测压形式 | 差压 |
| 补偿温度 | -10~70℃ |
| 工作温度 | -20~85℃ |
| 综合精度 | 0.1%、0.25%、0.5%、1% |
| 输出选择 | 4~20mA |
| 电源电压 | 24VDC |

二、仪表选型

| 型号 |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-C105 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 膜片形式 | K |  |  |  |  | 扩散硅 |
| 输出方式 |  | E |  |  |  | 普通模拟型（输出4~20mA） |
|  |  | S |  |  |  | 标准智能型（输出4~20mA带HART协议） |
| 精度等级 |  |  | P1 |  |  | 0.1级 |
|  |  |  | P2 |  |  | 0.25级 |
|  |  |  | P5 |  |  | 0.5级 |
|  |  |  | P10 |  |  | 1级 |
| 连接方式 |  |  |  | L1 |  | M20×1.5 |
|  |  |  |  | L2 |  | M27×2 |
|  |  |  |  | G1/2 |  | G1/2 |
|  |  |  |  | T |  | 特殊要求 |
| 附件功能 |  |  |  |  | M0 | 无显示 |
|  |  |  |  |  | M1 | LCD液晶显示器 |

标题

精巧差压变送器 精巧型差压变送器 微型差压变送器(一组)

公司主站：www.tjbily.com.cn  www.tjbily.com  www.tjbily.cn

BL-C105小巧型差压变送器

http://www.chayabsq.cn/cybsq/c105.asp